## DESCRIPCION
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
CARACTERÍSTICAS DEL SEP | VALORES
Frecuencia (Hz): | 60
Núm. Barras: | 6
Núm. Cargas: | 3
Núm. Generadores: | 3
Núm. Líneas y Trx’s | 7
Tipo de Falla: | 3F
Fuente: | EJEMPLO 11.8 - POWER SYSTEM ANALYSIS (HADI SAADAT)

## BARRAS
ID | TIPO | P GENERADA | Q GENERADA | P DEMANDADA | Q DEMANDADA | V MAGNITUD | V ANGULO | BARRA INFINITA
1 | SLACK |  |  |  |  | 1.06 | 0 | NO
2 | PV | 1.5 |  |  |  | 1.04 |  | NO
3 | PV | 1 |  |  |  | 1.03 |  | NO
4 | PQ |  |  |  |  | 1 |  | NO
5 | PQ |  |  |  |  | 1 |  | NO
6 | PQ |  |  |  |  | 1 |  | NO
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## CARGAS
ID CARGA | ID BARRA | P DEMANDADA | Q DEMANDADA
CARGA1 | 4 | 1 | 0.7
CARGA2 | 5 | 0.9 | 0.3
CARGA3 | 6 | 1.6
CARGA4 |  |  | 1.1
CARGA5
CARGA6
CARGA7
CARGA8
CARGA9
CARGA10
CARGA11
CARGA12
CARGA13
CARGA14
CARGA15
CARGA16
CARGA17
CARGA18
CARGA19
CARGA20
CARGA21

## GENERADORES
ID GENERADOR | ID BARRA | Ra | Xd PRIMA | H | SLACK
GEN1 | 1 | 0 | 0.2 | 20 | SI
GEN2 | 2 | 0 | 0.15 | 4 | NO
GEN3 | 3 | 0 | 0.25 | 5 | NO
GEN4
GEN5
GEN6
GEN7
GEN8
GEN9
GEN10
GEN11
GEN12
GEN13
GEN14
GEN15
GEN16
GEN17
GEN18
GEN19
GEN20
GEN21

## LINEAS Y TRX's
ID LINEA | BARRA I | BARRA J | R | X | B
L14 | 1 | 4 | 0.035 | 0.225 | 0.013
L15 | 1 | 5 | 0.025 | 0.105 | 0.009
L16 | 1 | 6 | 0.04 | 0.215 | 0.11
L24 | 2 | 4 | 0 | 0.035 | 0
L35 | 3 | 5 | 0 | 0.042 | 0
L46 | 4 | 6 | 0.028 | 0.125 | 0.007
L56 | 5 | 6 | 0.026 | 0.175 | 0.06

## PARÁMETROS DE FALLA 3F
ID FALLA | ID LINEA | BARRA I | BARRA J | DURACION | TIEMPO DESPEJE | ELEMENTO A FALLAR | PORCENTAJE LÍNEA | IMPEDANCIA FALLA | BARRA FALLA
F1 | L56 | 5 | 6 | 4 | 0.4 | LINEAS Y TRX's | NULL | 1e-06 | 6
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21